{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["C.2 招标工程量清单封面(封-1)","D 工程项目计价总说明(表-01)","F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C.2 招标工程量清单封面(封-1)","index":0,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,6],[4,0,4,2],[4,4,4,6],[5,0,5,2],[5,4,5,6],[6,0,6,6],[7,0,7,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","实训楼、图书馆等建筑物维修改造","","","","","工程"]
["招标工程量清单","","","","","",""]
["招  标  人:","","四川司法警官职业学院","","","",""]
["        ","","(单位盖章)","","","",""]
["投  标  人:","",""," ","","",""]
["              \r\n","","","(单位盖章)","","",""]
[" ","","","","","",""]
["封-1","","","","","",""]

{"sheet":"D 工程项目计价总说明(表-01)","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"merged":[[0,0,0,2],[2,0,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["总   说   明","",""]
["工程名称：","实训楼、图书馆等建筑物维修改造",""]
["1.工程量清单编制依据\r\n1.1 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（简称13规范）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013）等9本计量规范；\r\n1.2 2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》（简称15定额）；\t\r\n1.3 四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知（川建造价发〔2019〕181号）；\r\n1.4 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知（川建发[2017]5号）；\r\n1.5 业主提供的维修项目清单；\r\n1.6 其他相关配套文件。\r\n2.其他需说明的问题：\r\n2.1 本工程规费按规费费率按相关规定的下限计取；\r\n2.2 本工程安全文明施工费按维修（基本费率）计取；\r\n2.3本工程定额人工费调整幅度按“四川省建设工程造价总站关于对成都市等19个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2020〕06号）”计取；\r\n2.4 本工程材料价格按照《德阳工程造价信息》2020年12月（第12期）信息价计取，无信息价材料按2020年12月德阳地区市场价格计取；\r\n2.5税率按照9%计取；\r\n2.6暂列金额按5%计取。","",""]

{"sheet":"F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~","index":2,"n_rows":160,"n_cols":11,"rows_kept":160,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,7],[2,8,2,10],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,6,17,7],[18,1,18,2],[18,6,18,7],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,6,19,7],[20,1,20,2],[20,3,20,4],[20,6,20,7],[21,1,21,2],[21,6,21,7],[22,1,22,2],[22,6,22,7],[23,1,23,2],[23,6,23,7],[24,1,24,2],[24,6,24,7],[25,1,25,2],[25,6,25,7],[26,1,26,2],[26,6,26,7],[27,1,27,2],[27,6,27,7],[28,1,28,2],[28,6,28,7],[29,1,29,2],[29,6,29,7],[30,1,30,2],[30,6,30,7],[31,1,31,2],[31,6,31,7],[32,1,32,2],[32,6,32,7],[33,1,33,2],[33,6,33,7],[34,1,34,2],[34,6,34,7],[35,1,35,2],[35,6,35,7],[36,1,36,2],[36,6,36,7],[37,1,37,2],[37,6,37,7],[38,1,38,2],[38,6,38,7],[39,1,39,2],[39,6,39,7],[40,1,40,2],[40,6,40,7],[41,1,41,2],[41,6,41,7],[42,1,42,2],[42,6,42,7],[43,1,43,2],[43,6,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,6,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,6,45,7],[46,1,46,2],[46,6,46,7],[47,1,47,2],[47,6,47,7],[48,1,48,2],[48,6,48,7],[49,1,49,2],[49,6,49,7],[50,1,50,2],[50,6,50,7],[51,1,51,2],[51,6,51,7],[52,1,52,2],[52,6,52,7],[53,1,53,2],[53,6,53,7],[54,1,54,2],[54,6,54,7],[55,1,55,2],[55,6,55,7],[56,1,56,2],[56,6,56,7],[57,1,57,2],[57,6,57,7],[58,1,58,2],[58,6,58,7],[59,1,59,2],[59,6,59,7],[60,1,60,2],[60,6,60,7],[61,1,61,2],[61,6,61,7],[62,1,62,2],[62,6,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,6,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,6,64,7],[65,1,65,2],[65,6,65,7],[66,1,66,2],[66,6,66,7],[67,1,67,2],[67,6,67,7],[68,1,68,2],[68,6,68,7],[69,1,69,2],[69,6,69,7],[70,1,70,2],[70,6,70,7],[71,1,71,2],[71,6,71,7],[72,1,72,2],[72,6,72,7],[73,1,73,2],[73,6,73,7],[74,1,74,2],[74,6,74,7],[75,1,75,2],[75,6,75,7],[76,1,76,2],[76,6,76,7],[77,1,77,2],[77,6,77,7],[78,1,78,2],[78,6,78,7],[79,1,79,2],[79,6,79,7],[80,1,80,2],[80,3,80,4],[80,6,80,7],[81,1,81,2],[81,3,81,4],[81,6,81,7],[82,1,82,2],[82,6,82,7],[83,1,83,2],[83,6,83,7],[84,1,84,2],[84,6,84,7],[85,1,85,2],[85,6,85,7],[86,1,86,2],[86,6,86,7],[87,1,87,2],[87,6,87,7],[88,1,88,2],[88,6,88,7],[89,1,89,2],[89,6,89,7],[90,1,90,2],[90,6,90,7],[91,1,91,2],[91,6,91,7],[92,1,92,2],[92,6,92,7],[93,1,93,2],[93,6,93,7],[94,1,94,2],[94,6,94,7],[95,1,95,2],[95,6,95,7],[96,1,96,2],[96,6,96,7],[97,1,97,2],[97,6,97,7],[98,1,98,2],[98,6,98,7],[99,1,99,2],[99,6,99,7],[100,1,100,2],[100,6,100,7],[101,1,101,2],[101,6,101,7],[102,1,102,2],[102,6,102,7],[103,1,103,2],[103,6,103,7],[104,1,104,2],[104,6,104,7],[105,1,105,2],[105,3,105,4],[105,6,105,7],[106,1,106,2],[106,3,106,4],[106,6,106,7],[107,1,107,2],[107,6,107,7],[108,1,108,2],[108,6,108,7],[109,1,109,2],[109,6,109,7],[110,1,110,2],[110,6,110,7],[111,1,111,2],[111,6,111,7],[112,1,112,2],[112,6,112,7],[113,1,113,2],[113,6,113,7],[114,1,114,2],[114,6,114,7],[115,1,115,2],[115,6,115,7],[116,1,116,2],[116,3,116,4],[116,6,116,7],[117,1,117,2],[117,3,117,4],[117,6,117,7],[118,1,118,2],[118,6,118,7],[119,1,119,2],[119,6,119,7],[120,1,120,2],[120,6,120,7],[121,1,121,2],[121,6,121,7],[122,1,122,2],[122,6,122,7],[123,1,123,2],[123,6,123,7],[124,1,124,2],[124,6,124,7],[125,1,125,2],[125,6,125,7],[126,1,126,2],[126,6,126,7],[127,1,127,2],[127,6,127,7],[128,1,128,2],[128,6,128,7],[129,1,129,2],[129,6,129,7],[130,1,130,2],[130,6,130,7],[131,1,131,2],[131,6,131,7],[132,1,132,2],[132,6,132,7],[133,1,133,2],[133,6,133,7],[134,1,134,2],[134,6,134,7],[135,1,135,2],[135,3,135,4],[135,6,135,7],[136,1,136,2],[136,3,136,4],[136,6,136,7],[137,1,137,2],[137,6,137,7],[138,1,138,2],[138,6,138,7],[139,1,139,2],[139,6,139,7],[140,1,140,2],[140,3,140,4],[140,6,140,7],[141,1,141,2],[141,3,141,4],[141,6,141,7],[142,1,142,2],[142,6,142,7],[143,1,143,2],[143,6,143,7],[144,1,144,2],[144,6,144,7],[145,1,145,2],[145,6,145,7],[146,1,146,2],[146,3,146,4],[146,6,146,7],[147,1,147,2],[147,3,147,4],[147,6,147,7],[148,1,148,2],[148,6,148,7],[149,1,149,2],[149,6,149,7],[150,1,150,2],[150,6,150,7],[151,1,151,2],[151,6,151,7],[152,1,152,2],[152,3,152,4],[152,6,152,7],[153,1,153,2],[153,3,153,4],[153,6,153,7],[154,1,154,2],[154,6,154,7],[155,1,155,2],[155,6,155,7],[156,1,156,2],[156,6,156,7],[157,1,157,2],[157,6,157,7],[158,1,158,2],[158,6,158,7],[159,1,159,2],[159,6,159,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：","","实训楼、图书馆等建筑物维修改造","","","","","标段：","","",""]
["序号","项目编码","","项目名称","项目特征","计量\r\n单位","工程\r\n量","","金额（元）","",""]
["","","","","","","","","综合单价","合价","其   中"]
["","","","","","","","","","","暂估价"]
[" "," ","","教工宿舍3-302 ",""," "," ",""," "," "," "]
["1","031001001001","","天燃气管道","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：燃气 \r\n3.规格、压力等级：DN50 \r\n4.连接形式：焊接连接 \r\n","m","5","",null,null,""]
["2","011501007002","","厨房壁柜","1.成品厨房壁柜","m","1","",null,null,""]
["3","011210003004","","玻璃隔断","1.骨架、边框材料种类、规格：铝合金玻璃隔断\r\n2.嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶\r\n","m2","2.25","",null,null,""]
["4","011501003003","","衣柜","1.成品衣柜\r\n","㎡","6.56","",null,null,""]
["5","011505010005","","镜面玻璃","镜面玻璃品种、规格：5mm厚成品镜面","m2","0.8","",null,null,""]
["6","011505006006","","毛巾杆(架)","1.材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢毛巾架","套","1","",null,null,""]
["7","011505008007","","卫生纸盒","材料品种、规格、品牌、颜色：卫生纸盒","个","1","",null,null,""]
["8","011505009135","","浴室盒","1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品肥皂盒 \r\n","个","1","",null,null,""]
["9","010810001009","","窗帘","1.窗帘材质：棉麻布 \r\n2.含窗帘杆安装","m","6.8","",null,null,""]
["10","001010","","餐桌800*800（含4把椅子）","1.成品800*800mm餐桌（含4把椅子）","套","1","",null,null,""]
["11","自编002011","","家具搬运","家具搬运","项","1","",null,null,""]
["12","自编003012","","垃圾外运","垃圾外运（含拆除部分垃圾外弃）","车","4","",null,null,""]
["13","自编004013","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 教工宿舍3-602 ",""," "," ","",null,null," "]
["14","011608001014","","乳胶漆拆除","1.铲除部位名称： 乳胶漆起泡铲除","m2","60","",null,null,""]
["15","011610002015","","金属门窗拆除","1.门窗洞口尺寸：金属门窗拆除","m2","29.73","",null,null,""]
["16","011204003016","","块料墙面","1.墙体类型：内墙 \r\n2.安装方式 ：立面砂浆找平层 水泥砂浆(中砂)厚度13mm 1∶2  \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：内墙面砖 砂浆粘贴 ≤600×600 中砂\r\n4.缝宽、嵌缝材料种类 ：按规范\r\n5.防护材料种类 \r\n6.磨光、酸洗、打蜡要求","m2","4.6","",null,null,""]
["17","011407001017","","墙面喷刷涂料","1.基层类型 ：结构层处理平整\r\n2.刮腻子要求：刮腻子找平磨光 \r\n3.涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料两遍\r\n4.其他符合设计及规范要求","m2","215.7","",null,null,""]
["18","010801001018","","木质门 ","1.门代号及洞口尺寸：木质门M0820\r\n2.五金材料：L形执手锁\r\n","m2","4.32","",null,null,""]
["19","010802001019","","铝合金门\r\n","1.门类型：铝合金平开门M1521\r\n\r\n","m2","3.78","",null,null,""]
["20","010807001020","","铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗1500*1800mm \r\n","m2","17.996","",null,null,""]
["21","011505010021","","镜面玻璃","镜面玻璃品种、规格：5mm厚成品镜面","m2","0.8","",null,null,""]
["22","011505006022","","毛巾杆(架)","1.材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢毛巾架","套","1","",null,null,""]
["23","011505008023","","卫生纸盒","材料品种、规格、品牌、颜色：卫生纸盒","个","1","",null,null,""]
["24","011505009135","","浴室盒","1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品肥皂盒","个","1","",null,null,""]
["25","030701003025","","空调1P","1.名称：空调安装\r\n2.型号：1P \r\n","台","1","",null,null,""]
["26","010810001009","","窗帘","1.窗帘材质：棉麻布 \r\n2.含窗帘杆安装","m","6.8","",null,null,""]
["27","011501003003","","衣柜","1.成品衣柜\r\n","㎡","6.56","",null,null,""]
["28","011613001028","","灯具拆除","1拆除灯具高度：综合考虑\r\n2.灯具种类：方型吸顶灯 大口方罩","套","8","",null,null,""]
["29","030412001029","","普通灯具","1.名称：LED200W方型吸顶灯 大口方罩投光灯 \r\n2.类型：天棚吸顶","套","8","",null,null,""]
["30","自编030","","室内水电改造","1.室内照明、空调电源和网络改造；                    \r\n2.控制开关箱1个、1P/40漏电控制开关1个，开关1个 插座3个，16A空调插座1个                     \r\n3.配管 配线：PC-16 20配管，BV-2.5、4m㎡铜芯线\r\n4.安装方式：开槽 穿墙暗敷","项","1","",null,null,""]
["31","自编017031","","淋浴花洒","1.沐浴花洒安装","套","1","",null,null,""]
["32","001010","","餐桌800*800（含4把椅子）","1.成品800*800mm餐桌（含4把椅子）","套","1","",null,null,""]
["33","自编002033","","家具搬运","家具搬运","项","1","",null,null,""]
["34","自编003034","","垃圾外运","垃圾外运（含拆除部分垃圾外弃）","车","8","",null,null,""]
["35","自编004035","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
["36","自编017036","","双人床1500*2000","1.成品双人床1500*2000mm","项","1","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 教工宿舍3-703 ",""," "," ","",null,null," "]
["37","031001001037","","天燃气管道","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：燃气 \r\n3.规格、压力等级：DN50 \r\n4.连接形式：焊接连接","m","6","",null,null,""]
["38","011501007038","","厨房壁柜","1.成品厨房壁柜","m","1","",null,null,""]
["39","011501003003","","衣柜","1.成品衣柜\r\n","㎡","6.56","",null,null,""]
["40","011505010040","","镜面玻璃","镜面玻璃品种、规格：5mm厚成品镜面","m2","0.8","",null,null,""]
["41","011505006041","","毛巾杆(架)","1.材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢毛巾架","套","1","",null,null,""]
["42","011505008042","","卫生纸盒","材料品种、规格、品牌、颜色：卫生纸盒","个","1","",null,null,""]
["43","010810001009","","窗帘","1.窗帘材质：棉麻布 \r\n2.含窗帘杆安装","m","6.8","",null,null,""]
["44","011505009135","","浴室盒","1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品肥皂盒","个","1","",null,null,""]
["45","030701003025","","空调1P","1.名称：空调安装\r\n2.型号：1P","台","1","",null,null,""]
["46","011613001046","","灯具拆除","1拆除灯具高度：综合考虑\r\n2.灯具种类：方型吸顶灯 大口方罩","套","8","",null,null,""]
["47","030412001047","","普通灯具","1.名称：LED200W方型吸顶灯 大口方罩投光灯 \r\n2.类型：天棚吸顶","套","8","",null,null,""]
["48","001010","","餐桌800*800（含4把椅子）","1.成品800*800mm餐桌（含4把椅子）","套","1","",null,null,""]
["49","自编002049","","家具搬运","家具搬运","项","1","",null,null,""]
["50","自编004050","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
["51","自编017051","","双人床1500*2000","1.成品双人床1500*2000mm","项","1","",null,null,""]
["52","自编003052","","垃圾外运","垃圾外运（含拆除部分垃圾外弃）","车","5","",null,null,""]
["53","自编003053","","零星工程","零星工程","项","1","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 教工宿舍2-507 ",""," "," ","",null,null," "]
["54","031001001054","","天燃气管道","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：燃气 \r\n3.规格、压力等级：DN50 \r\n4.连接形式：焊接连接","m","4","",null,null,""]
["55","011501007055","","厨房壁柜","1.成品厨房壁柜","m","1","",null,null,""]
["56","011501003003","","衣柜","1.成品衣柜\r\n","㎡","6.56","",null,null,""]
["57","011505010057","","镜面玻璃","镜面玻璃品种、规格：5mm厚成品镜面","m2","0.8","",null,null,""]
["58","011505006058","","毛巾杆(架)","1.材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢毛巾架","套","1","",null,null,""]
["59","011505008059","","卫生纸盒","材料品种、规格、品牌、颜色：卫生纸盒","个","1","",null,null,""]
["60","011505009135","","浴室盒","1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品肥皂盒","个","1","",null,null,""]
["61","010810001009","","窗帘","1.窗帘材质：棉麻布 \r\n2.含窗帘杆安装","m","6.8","",null,null,""]
["62","030701003025","","空调1P","1.名称：空调安装\r\n2.型号：1P","台","1","",null,null,""]
["63","010801001063","","衣柜门","衣柜门","m2","6.5","",null,null,""]
["64","001010","","餐桌800*800（含4把椅子）","1.成品800*800mm餐桌（含4把椅子）","套","1","",null,null,""]
["65","自编002065","","家具搬运","家具搬运","项","2","",null,null,""]
["66","自编004066","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
["67","自编017067","","双人床1500*2000","1.成品双人床1500*2000mm","项","1","",null,null,""]
["68","自编003068","","垃圾外运","垃圾外运（含拆除部分垃圾外弃）","车","11","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 教工宿舍1-4-501 ",""," "," ","",null,null," "]
["69","011608001014","","乳胶漆拆除","1.铲除部位名称： 乳胶漆起泡铲除","m2","50","",null,null,""]
["70","011610002070","","金属门窗拆除","1.门窗洞口尺寸：金属门窗拆除","m2","26.67","",null,null,""]
["71","011407001071","","墙面喷刷涂料","1.基层类型 ：结构层处理平整\r\n2.刮腻子要求：刮腻子找平磨光 \r\n3.涂料品种、喷刷遍数：仿瓷涂料两遍\r\n4.其他符合设计及规范要求","m2","210.6","",null,null,""]
["72","010801001018","","木质门","1.门代号及洞口尺寸：木质门M0820\r\n2.五金材料：L形执手锁","m2","4.32","",null,null,""]
["73","010802001073","","铝合金门","1.门类型：铝合金平开门M1521","m2","8.16","",null,null,""]
["74","010807001074","","铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗1500*1800mm","m2","12.39","",null,null,""]
["75","011505010075","","镜面玻璃","镜面玻璃品种、规格：5mm厚成品镜面","m2","0.8","",null,null,""]
["76","011505006076","","毛巾杆(架)","1.材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢毛巾架","套","1","",null,null,""]
["77","011505008077","","卫生纸盒","材料品种、规格、品牌、颜色：卫生纸盒","个","1","",null,null,""]
["78","031004003078","","洗脸盆","1.名称：洗脸盆\r\n2.材质：陶瓷\r\n3.脸盆冷水龙头\r\n4.规格、类型：综合考虑， 满足设计要求\r\n5.含龙头、角阀、相应的上下水配件及角阀软管等所有配属附件","组","1","",null,null,""]
["79","011505009135","","浴室盒","1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品肥皂盒","个","1","",null,null,""]
["80","010810001009","","窗帘","1.窗帘材质：棉麻布 \r\n2.含窗帘杆安装","m","6.8","",null,null,""]
["81","011501003003","","衣柜","1.成品衣柜\r\n","㎡","6.56","",null,null,""]
["82","030701003025","","空调1P","1.名称：空调安装\r\n2.型号：1P","台","1","",null,null,""]
["83","011613001083","","灯具拆除","1拆除灯具高度：综合考虑\r\n2.灯具种类：方型吸顶灯 大口方罩","套","8","",null,null,""]
["84","030412001084","","普通灯具","1.名称：LED200W方型吸顶灯 大口方罩投光灯 \r\n2.类型：天棚吸顶","套","8","",null,null,""]
["85","自编017085","","淋浴花洒","1.沐浴花洒安装","套","1","",null,null,""]
["86","001010","","餐桌800*800（含4把椅子）","1.成品800*800mm餐桌（含4把椅子）","套","1","",null,null,""]
["87","自编002087","","家具搬运","家具搬运","项","1","",null,null,""]
["88","自编088","","室内水电改造","1.室内照明、空调电源和网络改造；                    \r\n2.控制开关箱1个、1P/40漏电控制开关1个，开关1个 插座3个，16A空调插座1个                     \r\n3.配管 配线：PC-16 20配管，BV-2.5、4m㎡铜芯线\r\n4.安装方式：开槽 穿墙暗敷","项","1","",null,null,""]
["89","自编003089","","垃圾外运","垃圾外运（含拆除部分垃圾外弃）","车","8","",null,null,""]
["90","自编004090","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
["91","自编017091","","双人床1500*2000","1.成品双人床1500*2000mm","项","2","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 公租房教工宿舍4-503 ",""," "," ","",null,null," "]
["92","031001001092","","天燃气管道","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：燃气 \r\n3.规格、压力等级：DN50 \r\n4.连接形式：焊接连接","m","6","",null,null,""]
["93","011501007093","","厨房壁柜","1.成品厨房壁柜","m","1","",null,null,""]
["94","011505010094","","镜面玻璃","镜面玻璃品种、规格：5mm厚成品镜面","m2","0.8","",null,null,""]
["95","011505006095","","毛巾杆(架)","1.材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢毛巾架","套","1","",null,null,""]
["96","011505008096","","卫生纸盒","材料品种、规格、品牌、颜色：卫生纸盒","个","1","",null,null,""]
["97","011505009135","","浴室盒","1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品肥皂盒","个","1","",null,null,""]
["98","030701003025","","空调1P","1.名称：空调安装\r\n2.型号：1P","台","1","",null,null,""]
["99","自编004099","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
["100","自编017100","","双人床1500*2000","1.成品双人床1500*2000mm","项","1","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 教工宿舍1-401 ",""," "," ","",null,null," "]
["101","031001001101","","天燃气管道","1.安装部位：室内 \r\n2.介质：燃气 \r\n3.规格、压力等级：DN50 \r\n4.连接形式：焊接连接","m","4","",null,null,""]
["102","011501007102","","厨房壁柜","1.成品厨房壁柜","m","1","",null,null,""]
["103","011501003003","","衣柜","1.成品衣柜\r\n","㎡","6.56","",null,null,""]
["104","011505010104","","镜面玻璃","镜面玻璃品种、规格：5mm厚成品镜面","m2","0.8","",null,null,""]
["105","011505006105","","毛巾杆(架)","1.材料品种、规格、品牌、颜色：不锈钢毛巾架","套","1","",null,null,""]
["106","011505008106","","卫生纸盒","材料品种、规格、品牌、颜色：卫生纸盒","个","1","",null,null,""]
["107","011505009135","","浴室盒","1.材料品种、规格、品牌、颜色：成品肥皂盒","个","1","",null,null,""]
["108","010810001009","","窗帘","1.窗帘材质：棉麻布 \r\n2.含窗帘杆安装","m","6.8","",null,null,""]
["109","030701003025","","空调1P","1.名称：空调安装\r\n2.型号：1P","台","1","",null,null,""]
["110","011613001110","","灯具拆除","1拆除灯具高度：综合考虑\r\n2.灯具种类：方型吸顶灯 大口方罩","套","8","",null,null,""]
["111","030412001111","","普通灯具","1.名称：LED200W方型吸顶灯 大口方罩投光灯 \r\n2.类型：天棚吸顶","套","8","",null,null,""]
["112","001010","","餐桌800*800（含4把椅子）","1.成品800*800mm餐桌（含4把椅子）","套","1","",null,null,""]
["113","自编002113","","家具搬运","家具搬运","项","1","",null,null,""]
["114","自编003114","","垃圾外运","垃圾外运（含拆除部分垃圾外弃）","车","5","",null,null,""]
["115","自编017115","","双人床1500*2000","1.成品双人床1500*2000mm","项","1","",null,null,""]
["116","自编004116","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
["117","自编003117","","零星工程","零星工程","项","1","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 南校区行政楼装饰工程 ",""," "," ","",null,null," "]
["118","011407001118","","乳胶漆修补","1.基层类型 \r\n2.喷刷涂料部位 \r\n3.腻子种类 \r\n4.刮腻子要求 \r\n5.涂料品种、喷刷遍数","m2","15","",null,null,""]
["119","011107001119","","梯步砖铺贴","1.找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆找平层 砂浆厚度20mm \r\n2.粘结材料种类：1:2 20厚水泥砂浆粘接层 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：防滑砖\r\n4.勾缝材料种类：水泥 \r\n5.防滑条材料种类、规格 ：按规范\r\n6.防护材料种类\r\n","m2","1","",null,null,""]
["120","自编004120","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 北小园图书馆装饰工程 ",""," "," ","",null,null," "]
["121","011605002121","","立面块料拆除","1.拆除立面块料","m2","15","",null,null,""]
["122","011204003122","","块料墙面","1.墙体类型：内墙 \r\n2.安装方式 ：立面砂浆找平层 水泥砂浆(中砂)厚度13mm 1∶2  \r\n3.面层材料品种、规格、颜色 ：内墙面砖 砂浆粘贴 ≤600×600 中砂\r\n4.缝宽、嵌缝材料种类 ：按规范\r\n5.防护材料种类 \r\n6.磨光、酸洗、打蜡要求","m2","15","",null,null,""]
["123","011209002123","","全玻(无框玻璃)幕墙","1.玻璃品种、规格、颜色：全玻（无框玻璃）幕墙\r\n","m2","6","",null,null,""]
["124","自编004124","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 北校区图书馆阳光书吧装饰工程 ",""," "," ","",null,null," "]
["125","010807001125","","铝合金推拉窗","1.窗代号及洞口尺寸：铝合金推拉窗1500*1800mm","m2","1.316","",null,null,""]
["126","010902001126","","屋面卷材防水","1.卷材品种、规格、厚度：弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 聚酯胎Ⅰ型3mm\r\n2.防水层数：一遍 \r\n3.防水层做法：冷铺","m2","20","",null,null,""]
["127","011209002127","","全玻(无框玻璃)幕墙","1.玻璃品种、规格、颜色：全玻（无框玻璃）幕墙","m2","3.213","",null,null,""]
["128","自编004128","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]
[" "," ","","分部小计 ",""," "," ","",null,null," "]
[" "," ","","0115 北校区培训楼装饰工程 ",""," "," ","",null,null," "]
["129","031004006129","","蹲便器","1.名称：蹲便器\r\n2.材质：陶瓷\r\n3.规格、类型：综合考虑， 满足设计要求","组","10","",null,null,""]
["130","011605001130","","平面块料拆除","1.拆除平面块料","m2","42","",null,null,""]
["131","011101006131","","平面砂浆找平层","找平层厚度、砂浆配合比：20厚地面砂浆找平层；1：2水泥砂浆。","m2","42","",null,null,""]
["132","011102003132","","块料楼地面","1.找平层厚度、砂浆配合比：1:3水泥砂浆 \r\n2.结合层厚度、砂浆配合比：1:2水泥砂浆 \r\n3.面层材料品种、规格、颜色：黄金麻花岗石 \r\n","m2","56.4","",null,null,""]
["133","010904001133","","楼（地）面卷材防水","1.卷材品种、规格、厚度 :4厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材\r\n2.防水层数:详设计\r\n3.防水层做法:详设计\r\n4.反边高度:详设计\r\n5.其他：满足设计以及现场施工验收规范要求。","m2","42","",null,null,""]
["134","自编004134","","完工保洁","完工保洁","项","1","",null,null,""]